2.1La norme IEC 61784-3:2021 est une norme internationale de la série IEC 61784 qui traite des réseaux de communication industriels et des profils associés. Plus précisément, la partie 3 se concentre sur les bus de terrain utilisés dans les systèmes de sécurité fonctionnelle. Voici un aperçu des principaux aspects de cette norme :

### Objectif principal :

L'IEC 61784-3 spécifie les règles générales et les définitions des profils pour les communications industrielles dans les environnements critiques nécessitant des fonctionnalités de sécurité (par exemple, pour des applications liées à la protection des personnes, des équipements et des processus industriels).

### Contenu clé de la norme :

- Définitions des profils pour la sécurité fonctionnelle :

  - Chaque profil correspond à une implémentation spécifique d'un protocole de communication industriel avec des extensions ou adaptations pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle.

  - Elle s'appuie sur les principes définis dans l'IEC 61508 (norme générale sur la sécurité fonctionnelle).

- Règles générales :

  - Les exigences pour garantir la fiabilité et la robustesse des communications sur les bus de terrain.

  - Les mécanismes pour détecter les erreurs et éviter les défaillances (telles que les erreurs de transmission ou de synchronisation).

- Propriétés de sécurité fonctionnelle :

  - Intégrité des données transmises (prévention de la corruption de données).

  - Détection des défaillances de communication.

  - Réduction des temps de réaction en cas d'erreur critique.

- Exemples de bus de terrain couverts :

  - Les profils peuvent inclure des protocoles couramment utilisés comme PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, etc., adaptés pour des scénarios où la sécurité est essentielle.

- Compatibilité et interopérabilité :

  - Elle garantit que les dispositifs utilisant un même profil peuvent interagir de manière fiable, tout en assurant des niveaux de sécurité conformes.

### Applications :

- Usines de fabrication automatisée.

- Processus industriels critiques (pétrochimie, énergie, transport).

- Systèmes nécessitant une certification SIL (Safety Integrity Level) en fonction des exigences définies par l'IEC 61508.

### Édition 2021 - Changements notables :

- Mise à jour des définitions pour prendre en compte les évolutions des technologies de communication.

- Ajout de nouveaux profils ou révisions des profils existants pour intégrer les dernières exigences de sécurité fonctionnelle.

- Renforcement des procédures de test et de validation des systèmes de communication pour assurer une conformité stricte.